肺结节定位针技术要求

- 针长100MM；

- 定位线为柔性材料，对并发症少；

- 定位线带刻度，定位直观，简单；

- 十字对称4钩，受力均匀，多方位固定，定位牢固；

- 适用于肺结节患者接受腔镜手术前的CT引导下肺结节定；位。