第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为:马鞍山市人民医院本部 PRIMUS HI 西门子直线加速器保修

西门子直线加速器保修项目为单一来源招标，总预算24万元／半年，年限半年。

二、保修内容：

1，PRIMUS HI 西门子直线加速器除高圧油箱，射频功率源，加速管，速调管，Lantis工作站等第三方产品外的所有配件及所有技木服务全保，派工，远程服务，远程排除故障，每天24小时热线支持。

2，每季度提供整机保养（半年共计两次），包括整机除尘清洁，水电气检查，物理调节和绝对剂量输出校准，安全检查，机械安全检查，质量安全检查，并提供保养及质控记录

3，保证开机率高于95％

第二节 商务要求

1、该保修项目为单一来源；

2、维保项目总预算24万元／半年，年限半年。

3、如设备在保修期内停止使用，院方提前一个月通知中标人，按实际使用天数折算费用。

4、瓦里安保证：西门子加速器的原厂备件于2022年12月31日后不再保证供应。因本维护合同期内，如果该加速器设备的西门子原厂备件在上述备件供应保证期满后损坏且无法修理或更换该损坏备件从而无法修复设备，瓦里安可解除本维护合同。在此情况下，本维护合同应自瓦里安收到客户针对设备故障的报修电话之日解除，且瓦里安除按比例退还已收取的从收到客户报修日至本维护合同到期日期间的维修费用（如有）外，无须承担其他任何责任。