双门互锁传递窗参数要求

- 采用304优质不锈钢制作，采用国标304不锈钢板材，符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准；

- 主材规格：主板材厚度≥1.0mm，主管材：主管材厚度≥1.2mm；

- 通道内带紫外线灯，可对传递窗内消毒；

- 双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离；

- 门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品；

- 特殊的双门互锁功能避免人为地操作失误；

- 甲方提供电源插座，传递窗至插座处电线与线槽由乙方提供与安装；

- 乙方负责免费安装，安装后需对洞口四周采用不锈钢包边进行装饰封边。