附件一：

马鞍山市人民医院（秀山院区）正负压系统、气体终端、设备带、医用呼叫系统等维保服务项目征集维保方案

- 厂家根据维保清单提供一份整体参数包含：维保服务方案包含维保内容、公司资质、驻点人员数量信息及证书等

- 厂家根据维保方案进行报价

- 维保设备名称及内容及数量

1、维保设备名称：中心供氧（不含液氧和氧气汇流排）、中心吸引、压缩空气、医用呼叫系统、设备带、吊塔（只含终端）、管道

2、维保内容及数量：

2.1医用无油空压机：3套；

2.2中心吸引设备：3套；

2.3感染楼吸引设备：2套；

2.4氧气二级减压箱设备：52套；

2.5空气二级减压箱设备：39套；

2.6氧气流量计：90套；

2.7医用呼叫系统：1号楼总数量 ：1套呼叫系统；1号楼总数量：15套呼叫系统；3号楼总数量：25套呼叫系统；4号楼总数量：2套呼叫系统；

2.8吊塔数量：1号楼急诊吊塔7组；2号楼重症监护室吊塔22组；3号楼导管室双吊塔16组；3号楼新生儿科吊塔2组；普通手术室吊塔7组；净化手术室吊塔16组；

2.9设备带系统：一期病区：设备带296条；二期病区：设备带556条；

2.10氧气、吸引、传呼等各项零配件按实际损坏进行更换全新配件；

附件二：

分项报价表

| 2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 氧气终端 |  | 空气终端 | 负压终端 |  |  | 呼叫系统 |  | 插座 |  | 开关 |  |  | 设备带 |  | 维修阀 |  | 床头灯 |  |  | 测压箱 | 年度分项报价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1F康复医学科 | 2套 （德标） |  | 无 | 2套 （德标） |  |  | 1套 |  | 6组五眼 |  | 2组 |  |  | 1组 |  | 1套 |  | 2组 |  |  | 1组 | /年 |
| 3F导管室 | 6套 （德标） |  | 6套 （德标） | 6套 （德标） |  |  | 无 |  | 28组五眼 |  | 2组 |  |  | 3组 |  | 6套 |  | 2组 |  |  | 1组 | /年 |
| 3F手术室麻醉科 | 50套 （德标） |  | 50套 （德标） | 50套 （德标） |  |  | 1套 |  | 50组五眼 |  | 无 |  |  | 6组 |  | 12套 |  | 无 |  |  | 1组 | /年 |
| 5F重症监护室1 | 84套 （德标） |  | 84套 （德标） | 84套 （德标） |  |  | 无 |  | 140组五眼 |  | 14组 |  |  | 3组 |  | 6套 |  | 14组 |  |  | 1组 | /年 |
| 5F重症监护室2 | 164套 （德标） |  | 164套 （德标） | 164套 （德标） |  |  | 无 |  | 280组五眼 |  | 28组 |  |  | 6组 |  | 12套 |  | 28组 |  |  | 1组 | /年 |
| 6F产房+产科 | 31套 （德标） |  | 无 | 31套 （德标） |  |  | 1套 |  | 124组五眼 |  | 31组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 31组 |  |  | 2组 | /年 |
| 7F胸心外科 | 45套 （德标） |  | 无 | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 7F妇科 | 48套 （德标） |  | 无 | 48套 （德标） |  |  | 1套 |  | 192组五眼 |  | 48组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 48组 |  |  | 1组 | /年 |
| 8F普外二科 | 48套 （德标） |  | 无 | 58套 （德标） |  |  | 1套 |  | 192组五眼 |  | 48组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 48组 |  |  | 1组 | /年 |
| 8F普外一科 | 49套 （德标） |  | 无 | 49套 （德标） |  |  | 1套 |  | 196组五眼 |  | 49组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 49组 |  |  | 1组 | /年 |
| 9F普外三科 | 45套 （德标） |  | 无 | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 9F普外四科 | 48套 （德标） |  | 无 | 58套 （德标） |  |  | 1套 |  | 192组五眼 |  | 48组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 48组 |  |  | 1组 | /年 |
| 10F脊柱骨科 | 50套 （德标） |  | 无 | 50套 （德标） |  |  | 1套 |  | 200组五眼 |  | 50组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 50组 |  |  | 1组 | /年 |
| 10F关节骨科 | 48套 （德标） |  | 无 | 48套 （德标） |  |  | 1套 |  | 192组五眼 |  | 48组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 48组 |  |  | 1组 | /年 |
| 11F泌尿外科2 | 50套 （德标） |  | 无 | 50套 （德标） |  |  | 1套 |  | 200组五眼 |  | 50组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 50组 |  |  | 1组 | /年 |
| 11F泌尿外科1 | 42套 （德标） |  | 无 | 42套 （德标） |  |  | 1套 |  | 164组五眼 |  | 42组 |  |  | 20组 |  | 20套 |  | 42组 |  |  | 1组 | /年 |
| 12F科室1 | 50套 （德标） |  | 无 | 50套 （德标） |  |  | 1套 |  | 200组五眼 |  | 50组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 50组 |  |  | 1组 | /年 |
| 12F科室2 | 48套 （德标） |  | 无 | 58套 （德标） |  |  | 1套 |  | 192组五眼 |  | 48组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 48组 |  |  | 1组 | /年 |
| 3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F透析室A | 30套 （德标） |  | 30套 （德标） | 30套 （德标） |  |  | 1套 |  | 120组五眼 |  | 30组 |  |  | 16组 |  | 16套 |  | 30组 |  |  | 1组 | /年 |
| 2F透析室B | 42套 （德标） |  | 42套 （德标） | 42套 （德标） |  |  | 1套 |  | 168组五眼 |  | 42组 |  |  | 11组 |  | 11套 |  | 42组 |  |  | 1组 | /年 |
| 3F康复大厅 | 45套 （德标） |  | 无 | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 3F康复医学科 | 45套 （德标） |  | 无 | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 4F导管室DSA | 192套 （德标） |  | 192套 （德标） | 192套 （德标） |  |  | 无 |  | 320组五眼 |  | 32组 |  |  | 21组 |  | 42套 |  | 32组 |  |  | 无 | /年 |
| 5F心血管三 | 45套 （德标） |  | 无 | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 5F心血管四 | 45套 （德标） |  | 无 | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 6F消化内科二 | 48套 （德标） |  | 无 | 48套 （德标） |  |  | 1套 |  | 192组五眼 |  | 48组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 48组 |  |  | 1组 | /年 |
| 6F消化内科三 | 43套 （德标） |  | 无 | 43套 （德标） |  |  | 1套 |  | 172组五眼 |  | 43组 |  |  | 18组 |  | 18套 |  | 43组 |  |  | 1组 | /年 |
| 7F呼吸危重1 | 45套 （德标） |  | 45套 （德标） | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 21组 |  | 42套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 7F呼吸危重2 | 40套 （德标） |  | 40套 （德标） | 40套 （德标） |  |  | 1套 |  | 160组五眼 |  | 40组 |  |  | 16组 |  | 32套 |  | 40组 |  |  | 1组 | /年 |
| 8F神经三科 | 38套 （德标） |  | 无 | 38套 （德标） |  |  | 1套 |  | 152组五眼 |  | 38组 |  |  | 16组 |  | 16套 |  | 38组 |  |  | 1组 | /年 |
| 8F神经二科 | 37套 （德标） |  | 无 | 37套 （德标） |  |  | 1套 |  | 148组五眼 |  | 37组 |  |  | 17组 |  | 17套 |  | 37组 |  |  | 1组 | /年 |
| 9F内分泌1 | 44套 （德标） |  | 无 | 44套 （德标） |  |  | 1套 |  | 176组五眼 |  | 44组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 44组 |  |  | 1组 | /年 |
| 9F内分泌2 | 46套 （德标） |  | 无 | 46套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 46组 |  |  | 19组 |  | 19套 |  | 46组 |  |  | 1组 | /年 |
| 10F血液科 | 39套 （德标） |  | 无 | 39套 （德标） |  |  | 1套 |  | 156组五眼 |  | 39组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 39组 |  |  | 1组 | /年 |
| 10F肾内科 | 41套 （德标） |  | 无 | 41套 （德标） |  |  | 1套 |  | 164组五眼 |  | 41组 |  |  | 19组 |  | 19套 |  | 41组 |  |  | 1组 | /年 |
| 11F肿瘤一 | 45套 （德标） |  | 无 | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 20组 |  | 20套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 11F肿瘤治疗中心 | 45套 （德标） |  | 无 | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 12F肿瘤三 | 45套 （德标） |  | 无 | 45套 （德标） |  |  | 1套 |  | 180组五眼 |  | 45组 |  |  | 20组 |  | 20套 |  | 45组 |  |  | 1组 | /年 |
| 12F肿瘤二 | 52套 （德标） |  | 无 | 52套 （德标） |  |  | 1套 |  | 208组五眼 |  | 52组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 52组 |  |  | 1组 | /年 |
| 13F新生儿科 | 46套 （德标） |  | 20套 （德标） | 46套 （德标） |  |  | 1套 |  | 144组五眼 |  | 26组 |  |  | 19组 |  | 19套 |  | 26组 |  |  | 1组 | /年 |
| 13F儿科 | 26套 （德标） |  | 无 | 26套 （德标） |  |  | 1套 |  | 104组五眼 |  | 26组 |  |  | 14组 |  | 14套 |  | 26组 |  |  | 1组 | /年 |
| 14F风湿免疫科 | 36套 （德标） |  | 无 | 36套 （德标） |  |  | 1套 |  | 144组五眼 |  | 36组 |  |  | 19组 |  | 19套 |  | 36组 |  |  | 1组 | /年 |
| 14F全科医学科 | 36套 （德标） |  | 无 | 36套 （德标） |  |  | 1套 |  | 144组五眼 |  | 36组 |  |  | 21组 |  | 21套 |  | 36组 |  |  | 1组 | /年 |
| 15F临湖一 | 37套 （德标） |  | 无 | 37套 （德标） |  |  | 1套 |  | 148组五眼 |  | 37组 |  |  | 20组 |  | 20套 |  | 37组 |  |  | 1组 | /年 |
| 15F临湖二 | 37套 （德标） |  | 无 | 37套 （德标） |  |  | 1套 |  | 148组五眼 |  | 37组 |  |  | 20组 |  | 20套 |  | 37组 |  |  | 1组 | /年 |
| 1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F急诊 | 6套 （德标） |  | 6套 （德标） | 6套 （德标） |  |  | 1套 |  | 15组五眼 |  | 无 |  |  | 2组 |  | 4套 |  | 无 |  |  | 1组 | /年 |
| 1F输液大厅 | 16套 （德标） |  | 16套 （德标） | 16套 （德标） |  |  | 1套 |  | 64组五眼 |  | 无 |  |  | 3组 |  | 6套 |  | 无 |  |  | 无 | /年 |
| 4号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F门诊 | 18套 （德标） |  | 8套 （德标） | 18套 （德标） |  |  | 无 |  | 42组五眼 |  | 18 |  |  | 9组 |  | 10套 |  | 18 |  |  | 1组 | /年 |
| 2F肠道感染病区 | 42套 （德标） |  | 无 | 42套 （德标） |  |  | 1套 |  | 126组五眼 |  | 42 |  |  | 18组 |  | 18套 |  | 42 |  |  | 1组 | /年 |
| 3F呼吸感染病区 | 48套 （德标） |  | 28套 （德标） | 28套 （德标） |  |  | 1套 |  | 96组五眼 |  | 28 |  |  | 13组 |  | 26套 |  | 28 |  |  | 1组 | /年 |
| 吊桥式双臂吊塔部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 设备名称及数量 |  |  |  |  | 终端规格 |  |  |  | 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |  |
| 1号楼急诊 | 吊桥式双臂吊塔7组 |  |  |  |  | 德式气体终端 |  |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 | 插座 |  | 射灯 |  | 管道 |  | /年 |  |  |  |
| 2号楼重症监护室 | 吊桥式双臂吊塔22组 |  |  |  |  | 德式气体终端 |  |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 | 插座 |  | 射灯 |  | 管道 |  | /年 |  |  |  |
| 3号楼导管室 | 吊桥式双臂吊塔16组 |  |  |  |  | 德式气体终端 |  |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 | 插座 |  | 射灯 |  | 管道 |  | /年 |  |  |  |
| 3号楼新生儿科 | 吊桥式双臂吊塔2组 |  |  |  |  | 德式气体终端 |  |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 | 插座 |  | 射灯 |  | 管道 |  | /年 |  |  |  |
| 普通手术室 | 吊桥式双臂吊塔7组 |  |  |  |  | 德式气体终端 |  |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 | 插座 |  | 射灯 |  | 管道 |  | /年 |  |  |  |
| 普通手术室 | 吊桥式双臂吊塔16组 |  |  |  |  | 德式气体终端 |  |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 | 插座 |  | 射灯 |  | 管道 |  | /年 |  |  |  |
| 住院楼负一层设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室 |  | 数量 |  |  | 型号 |  |  | 品牌 |  | 维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |
| 负一层 |  | 1套（3台） |  |  | GA30-7.5 |  |  | 阿特拉斯（医用气体设备） |  | 空气压缩机、冷干机、空气储气罐、空气精密过滤器、空气分气缸、远程报警器、电控柜、二级稳压箱、连接管道及各类阀门等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 负一层 |  | 1套（（3台） |  |  | 2BV5161 |  |  | 佶缔纳士（中心吸引设备） |  | 真空泵、真空罐、集污罐、汽水分离器、除菌过滤器、、远程报警装置、数控电控柜、连接管道及各类阀门等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 感染楼中心吸引设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室 |  | 数量 |  |  | 型号 |  |  | 品牌 |  | 维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |
| 一层 |  | 1套（2台） |  |  | 油润旋片式真空泵 |  |  | 无 |  | 油润旋片式真空泵、真空罐、过滤器、吸引主管道、压力报警器、控制装置及其它吸引系统附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 氧气、空气二级减压箱、氧气流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室 |  | 数量 |  |  | 型号 |  |  | 品牌 |  | 维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |
| 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 |  | 91套 |  |  | 减压箱（双路） |  |  | 无 |  | 减压器、阀门、压力表、表箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 |  | 90套 |  |  | 氧气流量计 |  |  | 无 |  | 流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 分项报价合计： /年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |