项目编号：BWQRMYY-ZBB-2025-013

博望区人民医院电梯维保服务项目

采

购

文

件

采购人：马鞍山市博望区人民医院

二〇二五年八月

目    录

第一章  采购公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  采购合同格式	13

第四章  采购内容及总体要求	17

第五章  响应文件格式	19

# 第一章  采购公告

项目概况

本项目的潜在供应商应在马鞍山市人民医院博望医院分院网站查看招标公告及获取采购文件，供应商需电话报名，并于响应文件提交截止时间前响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：BWQRMYY-ZBB-2025-013

2、项目名称：博望区人民医院电梯维保服务项目

3、预算金额：5.95万元/年

4、采购需求：17台电梯维保，具体内容详见采购文件。

5、合同履行期限：3年。(合同采用“1+1+1”模式，一年一签)

6、是否接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1、供应商具有独立承担民事责任的能力；

2、本项目的特定资格要求：无

3、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

三、获取采购文件

1、采购文件获取时间：即日起至2025年8月*日16时30分（北京时间）

2、采购文件获取的方式：报名成功后获取采购文件和其他相关资料

3、资料获取联系电话：0555-6770556。

4、采购文件售价：免费。

四、响应文件提交

1、响应文件提交截止时间：2025年8月*日14时30分（北京时间）。

2、响应文件提交地点：马鞍山市博望区人民医院住院部一楼招标室。

3、供应商需要提交的响应文件：供应商在响应文件提交截止时间前，将纸质响应文件递交到响应文件提交地点。

五、开标

1、开标时间：同响应文件提交截止时间。

2、开标地点：马鞍山市博望区人民医院住院部一楼招标室。

六、其他补充事宜

1、获取采购文件和其他相关资料时间期限：同采购文件获取时间。

2、评审方法:最低评标价法。(具体以采购文件为准)

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：马鞍山市博望区人民医院

地址：博望区秦岭大道与唐庄路交叉口东北角

联系人：杨老师  徐老师

电话：0555-6770556

第二章  供应商须知

（一）总    则

1、适用范围

本采购文件适用于本次采购所述货物或服务。

2、项目主要内容：详见采购公告。

3、供应商资格要求

3.1其他条件：详见采购公告。

3.2由于采购项目的差异性，供应商在参与具体采购项目活动时，还应仔细阅读该项目的资格要求。

3.3已按采购文件要求获取采购文件。

3.4供应商未按要求成功获取采购文件而从其它途径获取采购文件的，其提交的响应文件无效。

4、响应风险

4.1供应商一旦获取了本采购文件并参加评审，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料，或没有对采购文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

4.3供应商所提供的所有资料（包括扫描件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

5、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下各项：

5.1国家对本次服务等有关法律、法规及行业管理标准；

5.2安徽省及马鞍山市等有关管理部门的相关规定；

6、因本次采购活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。

7、本采购文件的最终解释权属于采购人。

（二）采购文件

1、采购文件构成

1.1采购文件包括：

第一章  采购公告

第二章  供应商须知

第三章  采购合同格式

第四章  采购内容及总体要求

第五章  响应文件格式

1.2供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果供应商没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

2、采购文件的澄清、补充及修改

2.1无论出于何种原因，马鞍山博望区人民医院可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

2.2马鞍山博望区人民医院对采购文件进行的澄清、更正、更改等，都在马鞍山市人民医院博望分院网站（网址：http://www.massrmyy.cn/Index/List/1?cid=898)发布，发布的内容为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力，在参加前，供应商应主动上网查询。博望区人民医院不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.3如果上述答复涉及对采购文件的修改或补充，则它将被视为采购文件的一部分。凡原先所发采购文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的为准。

2.4对采购文件的修改是采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。

2.5为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，博望区人民医院可以改变评审时间、评审地点，并在马鞍山市人民医院博望分院公告网站（网址：http://www.massrmyy.cn/Index/List/1?cid=898)发布信息。

（三）响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就本项目的所有往来函电，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则评审小组有权不接受。

1.2除采购文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

2、响应文件的编制要求

2.1除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，响应文件均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议响应文件双面打印。

2.2响应文件装订成册。

2.3响应文件编排目录、标明连续页码。

2.4响应文件应按照采购文件给出的响应文件格式按顺序编制。

- 响应文件的正本和副本各一本。

3.1供应商应每份响应文件须清楚地标明“响应文件正本”、“响应文件副本”字样。一旦发现正本和副本不符，以正本为准。

3.2响应文件的正本按照要求签署和盖章后，响应文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评审小组误读误评的风险供应商必须自行承担。

3.3响应文件不论是书写、打印或复制、扫描、影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。

3.4供应商提交的响应文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

4、响应文件签署、盖章

4.1在采购文件给出的响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，响应文件必须盖供应商统一对外的公章；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

4.2响应文件如有修改错漏处，必须由法定代表人或其委托代理人签字。

4.3响应文件的服务一览表上应根据响应文件格式要求清楚地标明服务名称、服务提供商等。

4.3.1如果供应商在响应文件中没有列明服务的名称、服务提供商，一旦成交，采购人有权进行指定且预算不作调整，供应商不得以响应文件中未详细列明为由而拒绝。

4.4本项目预算金额：详见采购文件。

5、响应保证金：本项目不收取响应保证金。

6、响应文件密封：响应文件应装订成册并封装。并在每个密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有供应商公章或法定代表人(或其委托代理人)签名（章）。

（四）响应文件的提交

1、供应商应按照采购文件规定递交响应文件，并由法定代表人或其委托代理人递交响应文件并签字（供应商应在响应文件中，提供签字人为供应商法定代表人或其委托代理人的证明材料：法定代表人身份证明或其授权委托书）。

2、供应商法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，应向采购人提供有效期内的身份证明信息。

3、供应商法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

3.1在采购文件规定的投标截止时间之后递交响应文件的；

3.2响应文件未按照采购文件规定密封的；

3.3未按照采购文件要求提交有效期内的身份证明信息；

3.4法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。

（五）评审

1、评审。本项目采用最低评标价法评审。

1.1采购人将在规定的时间和地点组织采购。

1.2评审小组由为该项目专门组成的3人（含）以上单数组成。

1.3在响应文件提交截止时间至采购有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件。

1.4在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和采购情况实质性变动采购需求中的采购内容及总体要求、合同条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的供应商。

1.5评审小组在采购过程中有权允许或要求供应商提交澄清或补充资料。评审小组允许或要求供应商提交澄清或补充资料的，供应商应在评审小组规定的时间内提交。澄清或补充资料为响应文件的组成部分。

1.6评审小组将需要澄清或补充的内容以书面形式给供应商，并在规定时间内回复，若供应商未在评审小组规定时间内回复，视为放弃澄清或补充。

1.7评审小组要求供应商提交的澄清或补充资料应当以书面形式作出提交。供应商的澄清或补充资料应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

2、评审包括响应文件初审、比价和推荐成交候选供应商等几个步骤。

2.1初审：评审小组规定提交澄清或补充资料的截止时间到后，评审小组对响应文件进行初审。供应商或其响应文件出现下列情形之一时，初审不通过：

（1）未按采购文件要求获取采购文件；

（2）未按采购文件要求提供报价一览表与报价函；

（3）供应商所报服务报价一览表中清单及数量与采购文件要求的清单及数量不一致；

（4）未对采购文件提出的采购内容及总体要求完全响应；

（5）未对采购文件提出的合同条款完全响应；

（6）未按采购文件要求提供营业执照；

（7）不符合采购文件规定的其他资格条件；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）供应商或供应商所报货物（服务）不符合国家、省、市相关强制性要求的；

（10）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.2未通过初审的供应商，不进入后续评审程序，也不得进行二次报价。

2.3商务评审。

2.3.1供应商在响应文件中的报价为首次报价，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商报价一经报出即不可撤回。

2.3.2如果评审小组对供应商最后报价不满意，可以增加一轮报价，但每个通过审核的供应商应获得相同的报价机会。

2.3.3供应商的最后报价应当在评审小组规定的时间内以书面方式提交给评审小组。供应商填写最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。在采购需求没有发生重大调整的情况下，供应商的后一轮报价不得高于上一轮报价，否则评审小组视为响应文件无效，该供应商不进入后续评审。

2.3.4供应商未在规定时间内提交二次报价（或最后报价）的，评审小组以该供应商的上一轮报价作为二次报价（或最后报价）。

2.3.5供应商的最后报价超过采购金额（最高限价）的，评审小组将其作为响应文件无效处理。供应商的最后报价出现采购文件规定的无效情形的，评审小组将其作为响应文件无效处理。

2.4评审小组按照供应商的最后报价由低到高排出成交候选供应商。

2.4.1如果供应商的最后报价出现两家或两家以上相同者，则通过二次报价决定成交候选供应商排序。

2.5评审结束时，评审小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，按照优先次序，依次排列推荐成交候选供应商或确定成交候选供应商的顺序。

2.6供应商最后报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有报价。

2.7评审小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

2.8评审过程的保密。

2.8.1评审小组成员或其他工作人员均不得向他人透露评审情况。

2.8.2在评审过程中，供应商如向评审小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

2.9评审小组有权否决全部响应文件。

2.10采购代理机构对未成交供应商不解释未成交原因。

3、异常情况处理

3.1采购时出现以下情况之一的，将终止采购活动：

3.1.1响应文件提交截止时间止，提交响应文件的供应商少于3家的；

3.1.2通过初审的供应商少于2家的；

3.1.3供应商所提供的货物或服务无法满足采购文件实质性要求、影响工作的；

3.1.4因重大变故，采购任务取消的；

3.1.5出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（六）成交及签订合同

1、推荐成交候选供应商

1.1评审小组向采购人推荐1-3名成交候选供应商。

2、确定成交供应商

采购人在当日内对评审小组推荐的成交候选供应商进行确认。博望区人民医院自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内发布成交公告。供应商应主动至博望区人民医院领取成交通知书。

3、合同签订

成交供应商应当在领取成交通知书后，与采购人签订采购合同。

（七）疑问与反映

1、已按规定获取采购文件的潜在供应商对采购文件的疑问，应当在响应文件提交截止时间1日前提出，向采购人、博望区人民医院提出。

1.1对采购文件提出疑问的时间超过规定时限的，不予受理。

2.1供应商书面疑问应在工作时间(周一至周五,上午8：00-12：00,下午13：30-16：30,节假日休息)向提出。

联系部门：招标办

联系电话：0555-6770556

通讯地址：博望区秦岭大道与唐庄路交叉口东北角

2.2有下列情形之一的，不予受理：

2.3.1提起疑问的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

2.3.2提起疑问的时间超过规定时限的；

2.3.3疑问材料不完整的；

2.3.4疑问事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

2.3.5对其他供应商的响应文件详细内容疑问，无法提供合法来源渠道的。

3、供应商在疑问期内应当一次性针对同一采购程序提出疑问，两次或多次对同一采购程序环节提出的疑问，采购人、博望区人民医院有权不予受理。

4、供应商未在规定时限内提出的疑问，采购人、博望区人民医院不予受理。供应商不符合要求的疑问应在疑问期内及时补充完整，否则按疑问不成立处理。

5、疑问供应商是指参与所疑问项目采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的疑问，采购人、博望区人民医院有权不予受理。

（八）保密和披露

1、供应商自获取采购文件之日起，须承诺承担本项目下保密义务，不得将因本次参加评审获得的信息向第三方外传。

2、采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

3、采购人在认为适当时，无须事先征求供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、服务的有关信息以及合约条款等。

# 第四章  采购合同格式

甲方:马鞍山市博望区人民医院

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国食品安全法》等相关法律、法规、政策之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

1.1采购文件（项目名称：博望区人民医院电梯维保服务项目，项目编号：BWQRMYY-ZBB-2025-013）

1.2乙方的响应文件

1.3附件：所有与本次采购有关的补充通知；采购过程中形成的补充资料及最后报价；乙方随同响应文件一起提交的资料及附图；本项目成交通知书；双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

1.4甲方采购文件、乙方响应文件、成交通知书均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方采购文件执行；

③甲方采购文件未规定的，按乙方响应文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与采购文件的规定相一致。

3、合同标的

标的名称：博望区人民医院电梯维保服务项目

标的内容：具体内容以采购文件为准

服务质量：满足国家、省、市相关规范、规定、以及行政主管部门和甲方要求。

4、合同总金额

合同总金额为：          元（大写：人民币              ）

- 5、付款方式

合同款每半年结算一次。中标人切实履行了该半年度的全部合同义务后，支付该半年度的维保服务费。

6、履行服务时间（期限）、服务地点

履行服务时间（期限）：       年    月    日至     年    月    日

3年，合同采用“1+1+1”模式。

服务地点：马鞍山市博望区人民医院（甲方指定地点）

7、项目验收

合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：甲方组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8、知识产权

乙方保证，乙方依据本合同提供的标的和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

9、甲方的权利和义务

9.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

9.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供服务等内容。

9.3甲方应当按照合同约定及时对交付的服务进行验收。

9.4甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

9.5国家法律法规规定及合同条款约定应由甲方承担的其他义务和责任。

10、乙方的权利和义务

10.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

10.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

10.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

10.4国家法律法规规定及合同条款约定应由乙方承担的其他义务和责任。

11、违约责任：

11.1除不可抗力外，如果乙方延期履行本合同约定的服务期限，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每延期履行一日的应提供而未提供服务价格的  0.03  %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；延期履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

11.2除不可抗力外，如果甲方延期支付合同款项（或延期返还履约保证金），那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延期付款（或延期返还）一日的应付而未付（或应返还而未返还）款的 0.03 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；延期付款（或返还）的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

11.3因甲方原因导致变更、中止或终止合同的，甲方应按照乙方实际损失情况予以赔偿或补偿；

11.4除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

11.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

11.6除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

11.7如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

12、其他约定

12.1自合同签订后，乙方须将针对本项目配备工作人员的身份证、与乙方签订的用工合同等扫描件加盖乙方公章后送交甲方核验并存档，逾期甲方有权解除合同。

12.2乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的全程监督。

12.3甲方不再另行支付乙方任何费用。乙方员工社会保险、住房公积金由乙方自行办理，书面用工合同的签订由乙方自行办理。

13、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

14、争议的解决方式：与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

15、合同一式   份，甲方   份，乙方   份。甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |

甲方：                                 乙方：

单位盖章：                                 单位盖章：

代表签字：                                 代表签字：

签订时间：     年  月  日

# 采购内容及总体要求

（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

一、采购清单

| 服务名称（标的名称） | 电梯数量 |
| --- | --- |
| 博望区人民医院电梯维保服务项目 | 17台 |

电梯维保服务要求

一、基础服务要求

1、基础服务内容：电梯的日常保养、检测、巡查、零部件更换、减速器检验、下行制动实验及年检等。

2、配件项：需更换的配件，由招标人承担，中标人负责安装调试到位。具体电梯配件情况请投标方现场考察（配件价格按市场价，须经甲方确认）。

3、电梯维护保养规则须符合国家电梯维护保养规则TSG.T 5002-2017和省、市相关电梯安全监督管理办法。

4、定期巡查。

5、设备的维保、清洗，零部件的更换。

6、完成各项检验、检测工作，调试校对，并保证年检验收和电梯检定证书标识的及时更换和维护。

7、对所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况，及电梯维修需及时和我院维修班电梯监管人员保持沟通和记录。

8、代办电梯年检所需的各项手续和资料，含减速器检验、下行制动实验和年检费用。

9、电梯日常维护保养项目（内容）和要求见表一至表四：

表一：半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明要求；制动力自检测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固，工作正常 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重∕平衡重块及其压板 | 对重∕平衡重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）和要求除应符合表一的要求外，还应当符合表二的要求。

表二：季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目（内容）和要求除应符合表一、二的要求外，还应当符合表三的要求。

表三：半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目（内容）和要求除应符合表一、二、三的要求外，还应符合表四的要求。

表四：年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作实验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重∕平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重∕平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |
| 18 | 主钢丝绳及限速器钢丝绳 | 清洗油污 |

10、如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）。

11、维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）。

12、维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）。

13、维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

14、对中标方电梯维护保养人员的要求：

15.1遵纪守法，了解相关的法律法规。

15.2日常维护保养作业中的现场作业人员不得少于两人，且均具有特种设备（电梯维护保养）作业人员证书。

15.3具备相关的专业知识和实际能力，熟悉业务。

15.4身体健康，品行良好。

15.5树立全心全意为业主服务的意识，强化服务观念，服从安排，认真负责，重操守、重诚信。

15.6统一着装、挂牌上岗。

16、安全责任：

16.1中标人应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

16.2对所维护保养的电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

16.3在服务期内中标人应按国家相关规定标准做好维保服务，对因现场作业人员技术处置不当或安全防护措施不到位等情况造成的人生伤亡或直接损失承担全部责任。

16.4实行安全责任事故一票否决权， 即发生由于维保原因而发生的安全责任事故，招标人有权解除合同

17、发生常见故障，服务响应时间不得超过 30 分钟，如若发生困人现象，应当于 30 分钟内赶到现场采取应急救援措施。

18、向招标人提出合理化建议并每月向甲方书面报告保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

19、建立回访制度（包括工作人员态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

20、积极配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

21、妥善保管电梯的图纸及相关材料，并在合同终止后交给招标人。

22、不得以任何形式分包、转包给他人。

23、保证机房空调和照明正常运行。

24、中标人配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，保证所有电梯都能通过年检。

- 二、商务要求（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、电梯维保服务标准等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、应急响应要求：发生常见故障，服务响应时间不得超过 30 分钟，如若发生困人现象，应当于15分钟内赶到现场采取应急救援措施；

3、服务期：自合同签订之日起一年，本项目采取一年招标三年沿用。

4、服务地点：马鞍山市博望区人民医院。

5、进场期：合同签订后5个工作日内进场服务。

6、付款方式：合同款每半年结算一次。中标人切实履行了该半年度的全部合同义务后，支付该半年度的维保服务费。

7、报价包含了履行合同所有内容的全部费用，包括人工费（含社会保险费、 意外伤害险和住房公积金）、防护措施费、耗材（含黄油、轴承油等）费、配件费、各类实验费（包含人工及实验本身费用）、电梯年检费、检验费、办公费、工具费、配件更换费、交通费、劳保费、通讯费、技术服务费、管理费、专家评审费、采购代理服务费、其他费用（如供应商认为完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

8、技术支持

8.1 中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

8.2 中标人须按招标文件的要求完成本项目的供货、安装、调试及售后服务等工作。

8.3 如中标人发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、调试、维修维护等相关工作必须由新组建的公司按投标文件承担相应的义务。

8.4 中标人须保证项目实施过程中，中标人进场人员的资格符合国家、省、市有关规定。实施过程中需由相应资质的队伍实施的，中标人安排具有相应资质的队伍实施。实施期间中标人所发生的或中标 人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

8.5 因本项目电梯设施更新维护地点涉及正在使用的办公场所，故涉及正常办公的实施内容，需在周六、周日及法定节假日进行或与采购人协调统筹安排施工时间，投标人须综合考虑。

9、质保及售后服务：

9.1 中标人须对本项目配件提供至少 2 年的免费质保服务，自采购人验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总投标价中。

9.2 中标人须设有 7*24 小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

9.3 售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话半小时内到达现场,1小时内解决问题，以确保正常运转。

10、验收：

10.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

10.2 货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

10.3 在器材安装调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，器材最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

10.4 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

11、中标后，中标人不得提出因未勘察或勘察不仔细而造成报价过低，导致无法履行合同，否则，采购人将报监督管理部门从严依法处理中标人，并将处理结果推送全国信用系统。

12、如中标人有欺诈、隐瞒等违背诚信条款的行为，维保合同立即终止，同时该维保单位的法人代表承办的其他公司不得再参与招标人的任何招投标活动。

第六章  响应文件格式

项目名称：博望区人民医院电梯维保服务项目

项目编号：BWQRMYY-ZBB-2025-013

响

应

文

件

供应商名称：_______________

日期：2025年8月  日

目  录

一、报价表……………………………………………………（页码）

二、报价函……………………………………………………（页码）

三、服务报价一览表…………………………………………（页码）

四、对采购内容及总体要求的响应…………………………（页码）

五、对合同条款的响应………………………………………（页码）

六、项目技术方案……………………………………………（页码）

七、法定代表人身份证明及授权委托书……………………（页码）

八、各类资质证书及其他重要资料…………………………（页码）

# 一、报价表

| 项目名称 | 博望区人民医院电梯维保服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | BWQRMYY-ZBB-2025-013 |
| 总报价 | 大写： 小写： |

注：

1、报价表与响应文件明细不一致的，以报价表为准。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、报价函

致：马鞍山市博望区人民医院（采购人名称）：

根据贵方的采购文件，我方兹宣布同意如下：

1、按采购文件规定提供服务的最终总报价见最后报价，如我方成交，我方承诺愿意按采购文件规定缴纳履约保证金（如有）和采购代理服务费。

2、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方同意从采购文件规定的采购日期起遵循本采购文件，并在采购文件规定的采购有效期之前均具有约束力。

5、我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与采购有关的任何证据、数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低的报价。

7、我方接受采购文件规定的付款方式。

8、我方承诺我方具有独立承担民事责任的能力、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

9、我方承诺我方或我方法定代表人或我方配备项目经理（项目负责人）未被人民检察院列入行贿犯罪档案。

供应商（盖单位公章）：

日期：2025年8月  日

三、服务报价一览表

| 服务名称（标的名称） | 服务提供商 | 总报价 |
| --- | --- | --- |
| 博望区人民医院电梯维保服务项目 |  |  |

供应商（盖单位公章）：

注：

1、表中所列货物服务为对应本项目需求的全部货物/服务。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、所报价格可保留小数点后两位。

# 四、对采购内容及总体要求的响应

经过认真研究（项目名称：博望区人民医院电梯维保服务项目，项目编号：BWQRMYY-ZBB-2025-013）采购文件中所列采购内容及总体要求，我方确认，对采购文件所列采购内容及总体要求，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”：

采购内容及总体要求偏离表

| 序号 | 采购文件中要求 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

注：

1、“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

五、对合同条款的响应

经过认真研究（项目名称：博望区人民医院电梯维保服务项目，项目编号：BWQRMYY-ZBB-2025-013）采购文件中所列合同条款，我方确认，对采购文件所列合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”：

合同条款偏离表

| 序号 | 采购文件中合同条款 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

注：

1、“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

六、项目技术方案

（一）供应商简介

1、公司经营的历史、经验

2、拥有的技术力量

- 服务方案（详细描述）

- （三）人员力量

| 姓名 | 专业 | 职称 | 手机号码 | 身份证号码 | 在本项目中承担的工作内容 | 是否为供应商单位当前在职在岗人员（填写“是/否”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：响应文件中须提供相关材料扫描件，具体要求详见采购文件。

# 七、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明（格式）

_（法定代表人姓名）系              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人手机号码：

附：法定代表人身份证正反面扫描件（在有效期内）

（二）授权委托书（格式）

本授权书声明：             （供应商名称）的         （法定代表人姓名）代表本公司委托           （委托代理人的姓名）为我方的合法代理人，参加“（项目名称：博望区人民医院电梯维保服务项目，项目编号：BWQRMYY-ZBB-2025-006”评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人手机号码：

委托代理人电子邮箱：

供应商(盖单位公章)：

日期：2025年4月 日

附：委托代理人身份证正反面扫描件（在有效期内）

提醒：

1、供应商须确保响应文件中提供的手机号码准确无误并保持通讯工具畅通，否则由此造成的后果由供应商自行承担。

2、供应商须确保响应文件中提供的电子邮箱准确无误，否则由此造成的后果由供应商自行承担。

八、各类资质证书及其他重要资料

（一）响应文件中供应商的各类资质证书及其他重要资料

营业执照扫描件/事业单位法人证书扫描件/社会团体法人登记证书扫描件/民办非企业单位证书扫描件

（二）响应文件中其他资料

需要提交的其他资料